Емкости цилиндрические вертикальные наземные бесшовные 

Емкости пластиковые цилиндрической формы, пластиковые емкости для воды и топлива, пластиковые баки вертикальные.
 



Емкости из пластика цилиндрические с винтовой крышкой объемом от 500 до 10000 литров. Пластиковые емкости накопительные применяются для стационарного хранения воды, пищевых продуктов (без ограничений), агрессивных сред(по согласованию), дизтоплива. Температура окружающей среды и рабочей жидкости (продуктов) от -40 град.С до +50 град.С. Заливная горловина имеет проходной диаметр 356 мм, что позволяет осуществлять обслуживание емкости внутри. Составная крышка позволяет менять мембраны, а мембрана входящая в комплектацию имеет заглушенное резбовое отверстие диметром 3/4" для установки дыхательного клапана или заливного входа. Пластиковые емкости имеют сливные отверстия, заглушенные стандартными заглушками с выходным диаметром 3/4". Емкости не предназначены для работы под давлением.

Емкости цилиндрические горизонтальные на ножках наземные бесшовные :

 

[image: image1.jpg]



Пластиковые емкости баки, резервуары предназначены для стационарного хранения пищевых продуктов без ограничений, питьевой и технической воды, агрессивных сред, веществ по согласованию, дизельного топлива (дизтопливо).
Пластиковые емкости горизонтальные могут использоваться для установки на транспортные средства. Фиксация пластиковых баков на транспортные средства осуществляется с помощью хомутов, для этой цели на поверхности емкости имеются, предусмотрены специальные заглубления. Емкости на ножках представляют собой бесшовные оболочки выполненные из первичного пищевого полиэтилена. Температура окружающей среды и рабочей жидкости от -40 до +50 градусов. Емкости не предназначены для работы под давлением.

Емкости подземные цилиндрические горизонтальные для воды:

[image: image2.jpg]



Емкости подземные из толстостенной полиэтиленовой трубы для подземного применения. Емкости из полиэтилена применяются для хранения технической и питьевой воды, других веществ по согласованию. Толщина стенок емкостей от 18 до 25 мм. 

Также емкости используются для сбора сточных вод, канализационных стоков от гражданских и промышленных объектов. 

Диаметр горловины может быть изменен по требованию заказчика. 

Срок изготовления подземных емкостей от 5 до 12 рабочих дней. 

